## Sheet1
	用語ヨウゴ	定義テイギ			知識系チシキ
光ヒカリ	サーカディアンリズム（概ガイヨウ日ニティリズム）	日中ニッチュウは覚醒し、夜ヨルになると眠ネムクくなるという自然シゼnな生活リズム。			可視光カシコウノハンイの範囲	380nm~780nm
	明所視メイショセィ	明るい環境下において、錐体細胞が主に働く視覚。			光ヒカリを知覚する二種類２セィウの視シリョク細胞シサイ	錐体スイ、桿体カンタイ（杵体）	桿体 （杵体は動ウゴキきに敏感
	暗所アンショ視シヤ	暗い環境下において、桿体（かんたい）細胞が主に働く視覚。			明視📇の４条件	大オオキサきさ、明アカルサるさ、対比タイヒ、時間ジカn	対比タイヒトヘとは、輝度キドノの比
	薄ハクメイ明視シヤ	明所視メイシと暗所アンショ視シヤの中間。	10^-2~3 cd/m2		グレアの評価値ヒョウカUGR
	プルキンエ現象ゲンショウ	暗所アンショ視シヤでは、明所視メイシよりも短波長タンハチョウの青色が明アカルクるく見え、長波長チョウハチョウの赤色が暗クラクく見えるため、同オナゼィじものを見ても色イロノの明るさが異コトナッテなって見えること。	ホールの客席が赤アカいのは、桿体 （杵体）が反応しにくい色イロによって暗順応アンジュンノウを早めるため。
	グレア	視野内シヤの高輝度コウキな点や面あるいは極端キョクタnな輝度キドヒ比ヒにより引ヒキオコサレき起こされる視力シリョクノテの低下や目メノの疲労、不快感フカイカnなどの障害のこと。	対策TAISAK：視野内シヤに光源コウゲンヲを配置しない、極端キョクタンナキデな対比タイヒのある環境としない。
	光ヒカリ膜マク反射コウマクハンス	グレアの一種で、光源コウゲンンの光がガラス面などで正反射セイハンセィアし、ガラス面の下にある視対象シタイショウが見ミエニえにくくなる現象。			マンセル表ヒョウ色イロ系ケイノの３属性	色相シキ、明度メイド、彩度サイド	色イロの３属性でもある
	モデリング	照明ショウメイによって立体物リッタイを適切テキセテゥに見せること。			補色ホショクの組み合わせ	色送還シキやxy色度シキ図ズで白色ハクショクヲヘを挟んで反対の色	青アオトと黄色（加法混色カホウコンショ） / 緑ミドリとマゼンタ（加法混色カホウコンショ） / 加法混色カホウコンスなら、混マゼタぜたら白
	光コウソク束	光コウゲンカラ源から放射ホウされるエネルギーのうち、人間ニnの目が知覚できる量。	lm		赤アカ+緑ミドリは何色ナニイロ?？	加法混色カホウ(光ヒカリ)→黄色キイロ / 減法ゲンポウ混色コンショク(絵エノの具)→黒クロに近い暗色
	光度コウド	光源コウゲnから、ある方向に向けて発せられる高速ハッセラレの単位タンイ立体角あたりの量。	cd		点光源テンコウからの距離が３倍になると点光源テンコウゲnに対する法線面ホウセnの照度ショウドは？	1/9倍バイ	距離キョリがn倍 by→照度ショウドバイ 1/n^2 倍
	照度ショウド	対象点タイショウテンヲヘを含む微小面ビショウを通過ツウカする光束🛣️の、単位面積タンイあたりの密度。	lx		光色コウショクが赤アカみを帯びた電球のランプと、白シロっぽい昼ヒル白色チュウのランプでは色温度イロの値が大きいのは？	白シロッポっぽい昼ヒル白色チュウのランプ
	光束発散度コウソクハス	対象点タイショウテンヲヘを含む微小面ビショウから発散ハッサンスする光束の、単位面積タンイあたりの密度ミテゥ	rlx(ラドルクス)		LEDのメリット・デメリット	メリット：発光効率が高ハッコウい / デメリット：照明光源ショウメイにすると素子ソシテの間ノアイダに隙間が生じるためグレアが大きい。	一般的イッパnな寿命は、50,000時間ジカn以上イジョウ
	輝度キド	ある微小面ビショウからある方向に発散ハッサnされる光束コウソクの単位立体角タンイリッタおよび単位投影面積タnあたりの密度。	cd/㎡		発光ハッコウランプの発光原理	電極デンキョクノホウの放電で管内カンナイの水銀スイガスが励起レイキしてできた紫外線シガイセnが、ガラス管内に塗られた蛍光体ケイコウに当たり可視光カシコウニヘンに変換される。	低温テイオnだと始動シドウが困難
	照度ショウドの均ヘイキn斉サイトウ度do	照ショウメイシセ明施設における明アカるさ（照度ショウドおよび輝度キド）の分布の変動ヘンドウを表す尺度。			発ハッコウ光ランプの始動方式（安定器アンテイの３タイプ）	スタータ形、ラピッドスタート形、インバータ式（HF型ガタ蛍光灯ケイコウトウ）
	均キントウ等拡散面	全スベテての方向に対して輝度キドガヘが等しい面のこと。			冬至トウゼィの日陰ヒカゲノバイルの倍率	８時 約ヤク7.2倍バイ / 12時 約ヤク1.3倍バイ
	ランベルトの余弦定理ヨゲn	均等拡散面キントウの方線方向の輝度をInとし、法線ホウセンに対して角度カクドθの方向の高度をIθとすると、全スベテての方向の輝度が等ヒトシイしいこと。			島日影シマヒカ	東西に複数の建物が並んで建つことによって、周囲の領域よりも日影時間が長くなる場所。
	演色性エンショクセイ	光ヒカリの持つの一つであり、その光の下で物体の色がどれだけ適切に再現できるか、という性能。	演色性評価エンショクセイヘRa（max100）		屋外オクに設置する固定型コテイの日ヒヨケよけの例	袖壁ソデ、フィン、庇ヒサセィ、軒
	加法混色カホウ	エネルギーの合成による混色コンショクのこと。	R(赤アカ)G(緑ミドリ)B(青紫アオムラサキ) / PC画面ガメn微細ビサイなRGBのドットの出力を調節ノドットノセィウしてカラー画面を構成コウセイスする。		建築基準法ケンチクの住宅居イル室の開口部面積メンセキの割合	学校ガッコウ、保育所ホイク→1/5 / 住宅ジュウタク、病院等ビョウ→1/7 / 病院ビョウイnの談話室→1/10
	減法混ゲンポウ色	色イロ材ザイガが光ヒカリを吸収することで起オコルこる混色コンショク。	C(シアン)Y(マゼンタ)M(イエロー) / 絵の具、電球の前に色フィルターを重ねる		建ケンチクキズ築基準法のノ最高規模上サイコウキブ、天窓テンマは側窓ソクマの何倍の大オオキサきさか	3倍バイ
	色温度イロ	あるアル光色🟡を表現ヲヒョウゲンスする指標で、同じ光オナゼィを発する黒体コクタイの絶対温度。	黒体コクタイ軌跡キセキから若干離ジャッカnれた光色コウショクも近似できる。（相関色温度ソウカn）		光源コウゲnの発光効率ハッコウの単位	lm/㎡
	面積効果メンセキ	有彩色ユウサイショクヘは、同オナゼィじ色彩でも大面積ダイメンセキの方が毎度と彩度マイドトサイドガが高く見えること。
	色イロ対比	２色が相互ソウゴニエイに影響してその差異が強調ソノサイして見えること。
	べゾルト効果（同化🙏）	周囲syを囲まれた色、挟ハサマレタまれた色が周囲syの色に近づく	対タイヒ比の逆現象
	セパレーション効果	調和チョウワしにくい２色が隣接リンセテゥする際、間にこの２色と異アイダなる色を入れることで、２色が明確に分離されて印象ニショクが安定する効果。
	色順応イロ	ある式光シキクに目が慣れること
	色残像イロザン	色イロをしばらく見つめた後、視線シセnを大オオキナハクスきな白色画面ハクショクグに移ウツスすと、元の色の補色モトに近い色が見える。
	安全色アンゼンショク	公共コウキョウノバデの場で、防災ボウサイ、安全アンゼn・救急措置などのために特別トクベテゥな意味を持たせた色	JIS規格キカクで定められている。
	天空光テンクウコウ	大気中タイキテの塵や水蒸気ウアで直射日光が拡散カクサnされたもの。	大気透過率タイキトが大きいと少なくなる。
	（照明器具ショウメイにおける） 照明ショウメイリテ率	照明器具が作業面に光ショウメイを到達させる性能 / 照明器具がある室の作業面ショウメイに入射ニュウセィアする光束÷（照明器具ショウメイに取り付けられた）光源コウゲンンの全光束
	タスク・アンビエント照明	作業面mを照らすタスク照明と作業サギョウテル領域周辺を照らすアンビエント照明を組クミみ合わせた照明方式ショウメイ。	不在者の席フザイのタスク照明を消灯し、空間全体クウカnとして省エネ。
	建築化照明ケンチク	壁カベヤテンや天井などの部位と一体イッタイになった照明方式ショウメイ
	真太陽時シンタイイT	ある場所において、太陽タイヨウ位置1️⃣と１体１に対応した時法。
	平均太陽時ヘイキンタイTm	真太陽時シンタイヨウジノの不均一フキンイテゥな１時間の長さを一定イッテ（年平均ネn）にしたもの。
	均キンジサ時差e	真シンタイヨウ太陽時ー平均太陽時ヘイキンテ
	中央標準時チュウTs	ある国や地域アルクニヤティの基準点における平均太陽時
	昼光率チュウコウリテゥ	室内シツナイのある点における、昼光チュウによる照度ショウドと、全天空照度ゼンテンクウの比 / （天空光の直接照度＋天空光の間接照度）÷全天空照度
	全天空照度ゼンテンクウ	水平面スイヘイメンの受賞点に対して、周囲に天空を遮るものが一切ない状態シュウで天空光から得る照度
	逐点法チクテンホウ	受賞点ジュショウテングが高原から直接受け取る光束による照度を計算する方式
	在席検知制御ザイセキ / （人ジンカンセンサ感センサー）	人のいない座席ヒトや廊下の照明を消灯、減光ゲンコウする仕組み。
	昼チュウコウレンド光連動制御	昼光照明チュウが期待できる場所では、昼光照明チュウコウスの強弱ノキョウジャクに合わせて人工照明の出力シュツリョクヲオスを抑える。
	ライトシェルフ	窓マドの半ばに外ガイ庇ヒサシと中ナカ庇ヒサシを設け、窓マドに入射ニュウシャする直射日光チョクを天井面へ向けて反射ハnさせる。直射日光チョクシャニッコウヘは天井面テンジョウで拡散反射し、室奥シツオクに昼光照明チュウコウをもたらすことができる。

音オト	音オト（音波オンパ）	茎分子クキブの微小な圧力の変動が鼓膜コマクヲユラを揺らし、聴覚チョウカクトスとして知覚チカクされる現象	疎密ソミテゥ波		同オナゼィじdBの音源ノオンゲnが複数ある時	２個→+3dB / ４個→+6dB / 10個→+10dB
	純音ジュンオn	一つの周波数シュウハスウの正弦波セイゲnで表される音			周波数シュウが２倍になると？	１オクターブ高くなる
	複合音フクゴウ	複数フクスウの純音からなる音			人ヒトの可カノウ聴域チョウイキ	20~20,000Hz （20Hz~20kHz）
	楽音ガクオn	純音ジュンオnではないが、一定イッテの高さを持つ音	基音キオン＋倍音バイオn / 構成コウセイ比hが音色ネイロに関係		聴キク感🥫の三属性	大オオキサきさ、高タカサさ、音色ネイロ
	ホワイトノイズ	周波数幅シュウ1kHZに含まれる音のパワーが全周波数域ZENNSYUで等しいもの
	ピンクノイズ	1kHzに含フクまれる音のパワーが1オクターブ当アタリたり3dB減衰ゲンスイするもの。
	ウェーバー・フェヒナーの法則	聴覚チョウカクヲフクムを含む人の感覚カンカクが、刺激量シゲキそのものではなく、その大数ソノタイスウに比例すること。
	オクターブバンド	2倍系列バイケイで高くなる周波数シュウを中心とした帯域タイイキで区切った幅ハバのこと。			点音源テnからの距離が２倍になると、dBはどうなる？	6dB減衰ゲンスイする
	サウンドスケープ	環境音カンキョウに付随する意味性イミや審美性シn、機能性キノウに焦点を当ヲアテてた時に見えてくる『音オトの風景』を意味する。			線音源センオからの距離が２倍になると、dBはどうなる？	3dB減衰ゲンスイする
	クラリティ	透明度トウメイのことで物質ブッシテゥ内部ナイブの不純物質や傷ヤキがないことの程度。			吸音力キュウオnと面積メnの関係	面メンガクイが吸音するエネルギーは面積メンセキに比例する（等価吸音面積トウカキュウ）
	マスキング効果	対象タイショウノの音が、別ベテゥの存在によって聞キキトリニき取りにくくなる現象	マスカー：マスクする音 / 対象音オトとマスカーの高さが近いほど効果大 / 高い音の方がマスクされやすい		多孔質タコウシテゥ型ガタの吸音材料キュウオnの仕組み	材料内部ザイリョウナの空気クウキが振動し、音波オnのエネルギーを熱エネルギーに変換することで吸音する。	高周波域コウセィウで吸音率キュウオn◎
	カクテルパーティ現象	注意を向けている音源チュウの話が聞き取れるように、選択的注意センタクテキによって聞きたい音を聞き取ることのできる人の聴覚の特徴。			板イタ・・膜振動型マクシンドの吸音キュウオンノの仕組み	板イタ/膜剤マクザイの背後ハイゴに剛壁ゴウヘキを設置し、間アイダノクウクの空気層や板材料イタザイがバネとなって共振系キョウシnを構成コウセイすることで、音波オnのエネルギーが吸収される。
	残響時間ザンキョウ	音源オンゲnから音オトを放射し室内を定常状態テイジョウジョウタイとした上で、音源オンゲnを停止してから室内の音響エネルギー密度ミツドレベルが60dB減衰ゲンスイするまでの時間（秒ビョウ）			共鳴器型キョウメイキガの吸音の仕組み	空洞部クウドウと細い頸部ケイからなる構造に十分に長カラナルコウゾウい音波オnが入射ニュウシャすると、内部ナイブの空気がバネとなって共振キョウシnし、吸音キュウオnする。
	フラッターエコー / （ナキ鳴竜）	並行ヘイコウナ２カブな２壁間の往復反射オウフクによる連続的なエコー			残響ザンキョウの役割	・演奏される音エンソウに豊かな響きを与える / ・音声伝達オンセイでは残響ザンキョウが長すぎると明瞭性メイリョウを損なう
	定常テイジョウ波ナミ	音オンジョウナ場内の位置によって振幅シンプクが決まり、見ミカケかけ上ジョウは面が進行ハメnしないような波。			残ザンキョウ響時間ザンキョウの基本的な予測式		室容積シツヨウが大きいほど長くなる。
	コインシデンス効果コウカ	壁に斜カベめに入射した音波と、壁カベを伝わる曲マゲげ波ナミノの波長が一致イッティすると、その周波数の透過損失トウカが著イチジルセィしく低下する現象。			Sabineの残響式
	騒音ソウオンノテイグ	JISの定義は『好コノマシクましくない音』 / 聞キクヒく人によって望ノゾマシクましくない音オトの総称			音響透過損失TL [dB]
	騒音ソウオnレベル	低ヒクイい音の感度が鈍いという聴覚トイウチョウカクノトの特性を考慮しつつ、さまざまな周波数シュウの音を含フクムむ一般イッパンンの騒音ソウオnの感覚的な大オオキサきさを簡カンタn頼タヨリに表アラワす量。			面密度メンミツドm [kg/㎡]の壁に周波数シュウハスウf [Hz]の平面波ヘイメnが入射ニュウシャした際の透過損失トウカTL		壁カベの面密度が大、入射音ニュウシャの周波数が高タカイ / →透過損失トウカは増加
	暗Ann騒音	音響オンキョウウイや振動の測定の際に、測定対象ソクテイの信号の背景で発生している測定対象外ソクテイの信号のこと。			一重🔟壁カベの遮音の特徴	壁カベの面密度が大きいほど、入射音ニュウシャの周波が高いほど、透過損失トウカは増加する。
	SN比	測定対象ソクテイの信号レベルと暗騒音アンソウのレベルの比			二重壁ニジュウの音響透過損失オンキョウ	・中高周波数チュウコウシュウハでは透過損失は増加 / ・低周波数テイシュウハでは空気層クウキがバネとして働ハタラキき、その共振周波数シュウハスウで透過損失トウカスが低下する。（低域共鳴透過テイイキ）	低域共鳴透過テイイキキョウムは、空気層クウキに吸音材を挿入すると改善カイゼn。
	等価トウカ騒音トウカスレベル / (等トウカ価A特トクセイ性音オn圧レベル)	A特性トクセイ音圧オnを、測定時間ソクテイでエネルギー平均化ヘイキnし、それをレベル表示したもの。			軽量床衝撃音ケイリョウの対策タイサク	カーペットの設置のような、床仕上ユカシアげ材を柔ヤワラらかくする。
	x％時間ジカn率リツ騒音ソウオnレベル	ある騒音レベル値を超えた時間長ジカnの合計が測定時間ソクテイのx％を占シメルめる時、その騒音レベルをx％時間率リツレベルと呼ぶ。			重量床衝撃音ジュウリョウの対策	床ユカスラスラブそのものの振動シンドウウを抑制する。 / ・スラブ厚アツを増やす / ・断面積ダンメnを増やす / ・スパン幅を減らす
	空間クウカnAの5%時間率騒音ジカnレベルと空間クウカnBの95%時間率騒音レベルが同じ値の場合いずれの空間の等価トウカ騒音レベルガオナジアレベルが大きいか。	空間クウカnA(5%時間率騒音ジカレベル)	A･･･一部イチブの時間だけ大オオキナきな音が鳴る / B･･･ほとんどの時間大オオキナきな音が鳴る / 等価騒音トウカレベルは非常ヒジョウに大きな音があるとエネルギー的テキに強く効く。空間クウカnBは変動が小さく、エネルギー増分ゾウブnが少ない。		音オn波が障害物の音波の背後ノハイゴニカイセツスルに回折カイセテゥする際に高タカイい周波シュウハと低い周波での回折カイセテゥのしやすさの違い	高タカイい周波ほど回折しにくく、低ヒクイい周波ほど回折しやすい	周波数シュウが大オオキイきい（高タカイい）音オトほど、回折カイセテゥの際の減衰が大きい。
	NC値	1オクターブバンドごとに音圧オnレベル値をNC曲線キョクセンニプにプロットし、全スベテてのバンドのレベル値アタイがある等級を下回シタマワルる時に、その等級の値をNC値アタイとする。			単層壁タンソウの面密度が２倍の時同タンソじ周波数の音の透過損失がどれだけ変化するか。
	クロストーク	二フタテゥつの室シツガが同オナゼィじ系統のダクトで接続デセツゾクサルされている際に、二室ニシツの間を音オトを伝搬デンパンスルすること。
					用途ヨウトガが同じ室の場合、室シツノの容積が大きくなると、最適な残響時間サイテキはどうなるか	長ナガクくなる。